Приложение № 8

к Порядку оказания

медицинской помощи по профилю

«акушерство и гинекология

(за исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий)», утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «01» ноября 2012 г. № 572н

Стандарт оснащения родильного дома (отделения)

1. Акушерский стационар

1.1. Приемное отделение

1.1.1. Комната-фильтр

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Термометр электронный I, II |
| 2. | Светильник медицинский передвижной I, II |
| 3. | Облучатель бактерицидный (лампа) I, II |
| 4. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров I, II |

I - для оснащения акушерских стационаров I группы

II - для оснащения акушерских стационаров II группы

1.1.2. Смотровая

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача I, II |
| 2. | Рабочее место акушерки I, II |
| 3. | Персональный компьютер с принтером I, II |
| 4. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой I, II |
| 5. | Набор гинекологических инструментов I, II |
| 6. | Кушетка медицинская I, II |
| 7. | Ширма I, II |
| 8. | Весы медицинские I, II |
| 9. | Ростомер I, II |
| 10. | Аппарат для измерения артериального давления I, II |
| 11. | Стетофонендоскоп I, II |
| 12. | Стетоскоп акушерский I, II |
| 13. | Тазомер I, II |
| 14. | Сантиметровая лента I, II |
| 15. | Амниотест I, II |
| 16. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный II |
| 17. | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками II |
| 18. | Кардиомонитор фетальный I, II |
| 19. | Электрокардиограф с синдромальным заключением II |
| 20. | Аппарат наркозно-дыхательный переносной II |
| 21. | Набор для экстренного приема родов I, II |
| 22. | Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам I, II |
| 23. | Стол для реанимации новорожденных I, II |
| 24. | Набор для первичной реанимации новорожденных I, II |
| 25. | Планшет для определения группы крови I, II |
| 26. | Светильник медицинский передвижной I, II |
| 27. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный I, II |
| 28. | Кресло-каталка для перевозки больных I, II |
| 29. | Шкаф для медикаментов I, II |
| 30. | Шкаф для хранения стерильного материала I, II |
| 31. | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) I, II |
| 32. | Источник закиси азота (центральная разводка) I, II |
| 33. | Стол медицинский I, II |
| 34. | Стол для инструментов I, II |
| 35. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец I, II |
| 36. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария I, II |
| 37. | Противошоковая укладка |

1.2. Отделение патологии беременности

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Кровать функциональная I, II |
| 2. | Тумбочка прикроватная I, II |
| 3. | Столик инструментальный I, II |
| 4. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой I, II |
| 5. | Набор гинекологических инструментов I, II |
| 6. | Весы медицинские I, II |
| 7. | Тазомер I, II |
| 8. | Сантиметровая лента I, II |
| 9. | Стетоскоп акушерский I, II |
| 10. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный II |
| 11. | Амниоскоп с набором тубусов I, II |
| 12. | Насос инфузионный II |
| 13. | Стетофонендоскоп I, II |
| 14. | Аппарат для измерения артериального давления I, II |
| 15. | Светильник медицинский передвижной I, II |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной I, II |
| 17. | Термометр I, II |
| 18. | Кардиомонитор фетальный I, II |
| 19. | Аппарат суточного мониторирования артериального давления II |
| 20. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария I, II |
| 21. | Холодильник для хранения медикаментов I, II |
| 22. | Стойки для инфузий I, II |
| 23. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий I, II |
| 24. | Шкаф медицинский (для хранения медикаментов) I, II |
| 25. | Кресло-каталка для перевозки больных I, II |
| 26. | Кушетка медицинская I, II |
| 27. | Глюкометр I, II |
| 28. | Амниотест I, II |
| 29. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец I, II |
| 30. | Противошоковая укладка |
| 31. | Рабочее место врача I, II |
| 32. | Рабочее место медицинской сестры I, II |
| 33. | Персональный компьютер с принтером I, II |

1.3. Физиологическое родовое отделение

и обсервационное родовое отделение

1.3.1. Предродовая палата 1

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Кровать функциональная I, II |
| 2. | Стетоскоп акушерский I, II |
| 3. | Тазомер I, II |
| 4. | Сантиметровая лента I, II |
| 5. | Аппарат для измерения артериального давления I, II |
| 6. | Стетофонендоскоп I, II |
| 7. | Термометр I, II |
| 8. | Набор гинекологических инструментов I, II |
| 9. | Амниотест I, II |
| 10. | Амниотом (одноразовый) I, II |
| 11. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный I, II |
| 12. | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками (переносной) II |
| 13. | Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах I, II |
| 14. | Аппарат наркозно-дыхательный II |
| 15. | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) I, II |
| 16. | Источник закиси азота (центральная разводка) I, II |
| 17. | Насос инфузионный II |
| 18. | Светильник медицинский передвижной I, II |
| 19. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный |
| 20. | Подъемник для больных I, II |
| 21. | Каталка лежачая медицинская I, II |
| 22. | Набор одноразового постельного белья I, II |
| 23. | Лампа медицинская бестеневая переносная I, II |
| 24. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец I, II |
| 25. | Противошоковая укладка |

1 – при наличии индивидуальных родовых залов предродовая палата не является обязательной

1.3.2. Родовый зал (индивидуальный родовый зал)

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Функциональная кровать для приема родов I, II |
| 2. | Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые) I, II |
| 3. | Стетоскоп акушерский I, II |
| 4. | Аппарат для измерения артериального давления I, II |
| 5. | Стетофонендоскоп I, II |
| 6. | Насос инфузионный (инфузомат) I, II |
| 7. | Центрифуга I, II |
| 8. | Амниотом (одноразовый) I, II |
| 9. | Набор инструментов для осмотра родовых путей (одноразовый) I, II |
| 10. | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей I, II |
| 11. | Акушерские щипцы I, II |
| 12. | Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода I, II |
| 13. | Аппарат для маточной баллонной тампонады II |
| 14. | Светильник медицинский передвижной I, II |
| 15. | Фетальный монитор I, II |
| 16. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный I, II |
| 17. | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками (переносной) II |
| 18. | Аппарат для контроля витальных функций пациента II |
| 19. | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) II |
| 20. | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) I, II |
| 21. | Источник закиси азота (центральная разводка) I, II |
| 22. | Ларингоскоп с набором клинков I, II |
| 23. | Планшет для определения группы крови I, II |
| 24. | Каталка лежачая медицинская I, II |
| 25. | Шкаф для медикаментов I, II |
| 26. | Шкаф для хранения стерильного материала I, II |
| 27. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий I, II |
| 28. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) I, II |
| 29. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный I, II |
| 30. | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных I, II |
| 31. | Обогреватель излучающий для новорожденных I, II |
| 32. | Электроотсос для новорожденных I, II |
| 33. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов I, II |
| 34. | Зажим для пуповины (одноразовый) I, II |
| 35. | Весы для новорожденных (электронные) I, II |
| 36. | Источник кислорода I, II |
| 37. | Источник медицинского воздуха I, II |
| 38. | Смеситель воздушно-газовой смеси I, II |
| 39. | Ротаметр I, II |
| 40. | Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела II |
| 41. | Пульсоксиметр II |
| 42. | Капнограф II |
| 43. | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем II |
| 44. | Инфузионный насос для новорожденных II |
| 45. | Транспортный кювез с транспортным аппаратом искусственной вентиляции легких с опцией СРАР, кислородным смесителем и компрессором II |
| 46. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец I, II |
| 47. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария I, II |
| 48. | Противошоковая укладка |

1.3.3. Операционный блок

Предоперационная

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Столик инструментальный разборный I, II |
| 2. | Устройство для подогрева инфузионных жидкостей I, II |
| 3. | Центрифуга I, II |
| 4. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный I, II |
| 5. | Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов и др. I, II |
| 6. | Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы I, II |
| 7. | Холодильник для хранения сывороток и препаратов крови I, II |
| 8. | Аппарат для реинфузии аутоэритроцитов II |
| 9. | Размораживатель плазмы I, II |
| 10. | Назогастральный зонд для эвакуации содержимого желудка I, II |

Операционная

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте I, II |
| 2. | Стол для врача анестезиолога-реаниматолога I, II |
| 3. | Столик инструментальный для операционной медсестры I, II |
| 4. | Светильник операционный потолочный I, II |
| 5. | Светильник передвижной операционный с автономным питанием I, II |
| 6. | Аппарат наркозно-дыхательный I, II |
| 7. | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей I, II |
| 8. | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии I, II |
| 9. | Дефибриллятор I, II |
| 10. | Стетофонендоскоп I, II |
| 11. | Аппарат для измерения артериального давления I, II |
| 12. | Аспиратор (помпа) хирургический I, II |
| 13. | Ларингоскоп (набор) I, II |
| 14. | Инфузионный насос I, II |
| 15. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный I, II |
| 16. | Набор хирургических инструментов I, II |
| 17. | Набор трахеостомических трубок I, II |
| 18. | Набор для реанимации I, II |
| 19. | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных I, II |
| 20. | Медицинский аппарат для подогрева крови и кровезаменителей I, II |
| 21. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного I, II |
| 22. | Планшет для определения группы крови I, II |
| 23. | Каталка лежачая медицинская I, II |
| 24. | Аппарат для электрохирургии I, II |
| 25. | Мешок Амбу I, II |
| 26. | Набор для катетеризации центральных вен I, II |
| 27. | Набор для эпидуральной анестезии I, II |
| 28. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) I, II |
| 29. | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных I, II |
| 30. | Обогреватель излучающий для новорожденных I, II |
| 31. | Электроотсос для новорожденных I, II |
| 32. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов I, II |
| 33. | Зажим для пуповины (одноразовый) I, II |
| 34. | Весы для новорожденных (электронные) I, II |
| 35. | Источник кислорода I, II |
| 36. | Источник медицинского воздуха I, II |
| 37. | Смеситель воздушно-газовой смеси I, II |
| 38. | Ротаметр I, II |
| 39. | Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела II |
| 40. | Пульсоксиметр II |
| 41. | Капнограф II |
| 42. | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем I, II |
| 43. | Инфузионный насос для новорожденных II |
| 44. | Транспортный кювез с транспортным аппаратом искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР, кислородным смесителем и компрессором II |

Материальная

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала I, II |
| 2. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья I, II |
| 3. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов I, II |
| 4. | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов I, II |
| 5. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров I, II |
| 6. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный I, II |
| 7. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария I, II |

1.3.4. Послеродовое палатное отделение

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Кровать функциональная I, II |
| 2. | Тумбочка прикроватная I, II |
| 3. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой I, II |
| 4. | Светильник медицинский передвижной I, II |
| 5. | Набор инструментов для осмотра родовых путей I, II |
| 6. | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов I, II |
| 7. | Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов I, II |
| 8. | Сухожаровой шкаф I, II |
| 9. | Столик инструментальный, разборный I, II |
| 10. | Шкаф для хранения медикаментов I, II |
| 11. | Холодильник I, II |
| 12. | Сейф I, II |
| 13. | Кушетка медицинская I, II |
| 14. | Насос отсасывающий акушерский I, II |
| 15. | Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц I, II |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) I, II |
| 17. | Установка обеззараживания воздуха I, II |
| 18. | Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры I, II |
| 19. | Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец I, II |
| 20. | Аппарат для измерения артериального давления I, II |
| 21. | Стетофонендоскоп I, II |
| 22. | Стол процедурный I, II |
| 23. | Манипуляционный столик I, II |
| 24. | Контейнеры для хранения стерильного материала I, II |
| 25. | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов I, II |
| 26. | Штативы для внутривенного капельного вливания I, II |
| 27. | Комплект для переливания крови I, II |
| 28. | Контейнеры для дезинфекции материала и игл I, II |
| 29. | Противошоковая укладка |
| 30. | Рабочее место врача I, II |
| 31. | Рабочее место акушерки I, II |
| 32. | Персональный компьютер с принтером I, II |

1.4. Отделение анестезиологии-реаниматологии

(палаты интенсивной терапии) для женщин

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Кровать функциональная II |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный II |
| 3. | Монитор прикроватный для слежения электрокардиографии, частоты дыхания, сатурации, артериального давления, температуры, капнографии II |
| 4. | Электрокардиограф многоканальный II |
| 5. | Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков II |
| 6. | Дефибриллятор II |
| 7. | Электроотсос II |
| 8. | Аппарат для плазмафереза II |
| 9. | Аппарат наркозно-дыхательный II |
| 10. | Пульсоксиметр II |
| 11. | Насос инфузионный II |
| 12. | Стетофонендоскоп II |
| 13. | Аппарат для измерения артериального давления II |
| 14. | Облучатель бактерицидный (лампа) II |
| 15. | Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов II |
| 16. | Тромбоэластограф II |
| 17. | Планшет для определения группы крови II |
| 18. | Ларингоскоп (набор) II |
| 19. | Мешок Амбу II |
| 20. | Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы II |
| 21. | Системы размораживания плазмы II |
| 22. | Аппарат для реинфузии крови II |
| 23. | Передвижной рентгеновский аппарат II |
| 24. | Аппарат для плазмафереза II |
| 25. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария I, II |
| 26. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец I, II |
| 27. | Противошоковая укладка |
| 28. | Рабочее место врача II |
| 29. | Рабочее место медицинской сестры II |
| 30. | Персональный компьютер с принтером II |

2. Отделения неонатологического профиля

2.1. Отделение новорожденных физиологическое

и отделение новорожденных при обсервационном отделении

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры I, II |
| 2. | Передвижные кроватки для новорожденных I, II |
| 3. | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева I, II |
| 4. | Инкубаторы стандартной модели I, II |
| 5. | Столы для пеленания с подогревом I, II |
| 6. | Кислородные палатки I, II |
| 7. | Источник лучистого тепла I, II |
| 8. | Установка для фототерапии I, II |
| 9. | Весы для новорожденных (электронные) I, II |
| 10. | Инфузионные насосы I, II |
| 11. | Полифункциональные мониторы I, II |
| 12. | Пульсоксиметры I, II |
| 13. | Глюкометр I, II |
| 14. | Прибор для транскутанного определения билирубина I, II |
| 15. | Электроотсос I, II |
| 16. | Оборудование для аудиологического скрининга I, II |
| 17. | Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец I, II |
| 18. | Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным I, II |
| 19. | Настенный термометр I, II |
| 20. | Самоклеящиеся неонатальные электроды II |
| 21. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски) I, II |
| 22. | Расходные материалы для проведения инфузионной терапии, зондового питания I, II |
| 23. | Тест-полоски для глюкометра I, II |
| 24. | Датчики для пульсоксиметра II |
| 25. | Набор для катетеризации периферических сосудов II |
| 26. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов I, II |
| 27. | Шприц одноразовый 1-50 мл I, II |
| 28. | Фонендоскоп для новорожденных I, II |
| 29. | Рабочее место врача I, II |
| 30. | Рабочее место медицинской сестры I, II |
| 31. | Персональный компьютер с принтером I, II |

2.2. Палата (пост) реанимации и  интенсивной терапии

для новорожденных

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции) II |
| 2. | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров II |
| 3. | Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный) II |
| 4. | Инкубатор для новорожденных (стандартная модель) II |
| 5. | Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) II |
| 6. | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток II |
| 7. | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных II |
| 8. | Электроотсос (вакуумный отсос) II |
| 9. | Пульсоксиметр II |
| 10. | Система обогрева новорожденных (матрасик) II |
| 11. | Облучатель фототерапевтический для новорожденных II |
| 12. | Обогреватель излучающий для новорожденных II |
| 13. | Фонендоскоп для новорожденных II |
| 14. | Насос инфузионный II |
| 15. | Светильник медицинский бестеневой передвижной II |
| 16. | Весы для новорожденных (электронные) II |
| 17. | Аппарат для определения кислотно-основного состояния II |
| 18. | Аппарат для определения электролитов II |
| 19. | Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови II |
| 20. | Билирубинометр транскутанный II |
| 21. | Глюкометр II |
| 22. | Центрифуга гематокритная II |
| 23. | Стеновые или потолочные панели для подключения аппаратуры II |
| 24. | Прибор для мониторирования электрической активности мозга II |
| 25. | Система чрескожного мониторирования газового состава крови II |
| 26. | Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных II |
| 27. | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) II |
| 28. | Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких II |
| 29. | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с допплерометрическим блоком II |
| 30. | Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех II |
| 31. | Система для активной аспирации из полостей II |
| 32. | Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов II |
| 33. | Транспортный инкубатор II |
| 34. | Передвижной рентгеновский аппарат II |
| 35. | Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков II |
| 36. | Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры) II |
| 37. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец II |
| 38. | Негатоскоп II |
| 39. | Настенный термометр II |
| 40. | Набор для офтальмологического исследования II |
| 41. | Набор для реанимации новорожденных II |
| 42. | Электроды, манжетки и датчики для мониторов II |
| 43. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, интубационные трубки, шапочки для С-РАР, датчики и шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких) II |
| 44. | Одноразовые зонды для питания разных размеров II |
| 45. | Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей с клапаном контроля II |
| 46. | Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы «бабочки», трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи) II |
| 47. | Тест-полоски для глюкометра, реактивы для аппаратов для определения кислотно-основного состояния и электролитов крови II |
| 48. | Иглы для люмбальной пункции II |
| 49. | Молокоотсос II |
| 50. | Медицинские инструменты, в том числе ножницы прямые и изогнутые, пуговчатые зонды II |
| 51. | Стерилизатор для расходных материалов к молокоотсосу II |
| 52. | Рабочее место врача II |
| 53. | Рабочее место медицинской сестры II |
| 54. | Персональный компьютер с принтером II |

3. Гинекологическое отделение

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Тумбочка прикроватная |
| 3. | Кушетка медицинская |
| 4. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 5. | Набор гинекологических инструментов |
| 6. | Весы медицинские |
| 7. | Ростомер |
| 8. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 9. | Стетофонендоскоп |
| 10. | Кольпоскоп |
| 11. | Аппарат для криохирургии гинекологический |
| 12. | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 13. | Гистероскоп диагностический |
| 14. | Гистерорезектоскоп |
| 15. | Цистоскоп смотровой |
| 16. | Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий |
| 17. | Аппарат дыхательный ручной |
| 18. | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 19. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 20. | Монитор анестезиологический |
| 21. | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором |
| 22. | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа |
| 23. | Насос инфузионный |
| 24. | Негатоскоп |
| 25. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 26. | Оборудование для мойки и дезинфекции |
| 27. | Светильник (лампа) операционный, хирургический |
| 28. | Светильник медицинский передвижной |
| 29. | Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный) |
| 30. | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) |
| 31. | Кресло-коляска больничное |
| 32. | Планшет для определения группы крови |
| 33. | Термометр |
| 34. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 35. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария I, II |
| 36. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 37. | Противошоковая укладка |
| 38. | Рабочее место врача |
| 39. | Рабочее место медицинской сестры |
| 40. | Персональный компьютер с принтером |

4. Клинико-диагностическая лаборатория

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Микроскоп бинокулярный с осветителем I, II |
| 2. | Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов (гематологический анализатор) I, II |
| 3. | Анализатор биохимический I, II |
| 4. | Анализатор иммуноферментный II |
| 5. | Анализатор для определения кислотно-основного состояния II |
| 6. | Анализатор для определения электролитов II |
| 7. | Анализатор для определения билирубина в капиллярной крови I, II |
| 8. | Счетчик лейкоцитарный формулы крови I, II |
| 9. | Планшет для определения группы крови I, II |
| 10. | Глюкометр I, II |
| 11. | Коагулометр I, II |
| 12. | Анализатор мочи I, II |
| 13. | Приспособление для фиксации и окраски мазков I, II |
| 14. | Весы медицинские I, II |
| 15. | Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд I, II |
| 16. | Термостат до +52 0C I, II |
| 17. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный I, II |
| 18. | Тромбоэластограф II |
| 19. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) I, II |
| 20. | Анализатор агрегации тромбоцитов II |
| 21. | Вытяжной шкаф I, II |
| 22. | Оборудование для группы микробиологии (ламинарный шкаф, термостат, автоклав) II |
| 23. | Рабочее место врача I, II |
| 24. | Рабочее место медицинской сестры I, II |
| 25. | Персональный компьютер с принтером II |

5. Кабинет функциональной диагностики

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача I, II |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры I, II |
| 3. | Персональный компьютер с принтером II |
| 4. | Аппарат для ультразвукового исследования с трансвагинальным, трансабдоминальным и неонатальным датчиками II |
| 5. | Кардиомонитор фетальный I, II |
| 6. | Электрокардиограф I, II |
| 7. | Аппарат для мониторирования артериального давления и электрокардиограммы с компьютером II |
| 8. | Аппарат для измерения артериального давления I, II |
| 9. | Стетофонендоскоп I, II |
| 10. | Стетоскоп акушерский I, II |
| 11. | Облучатель бактерицидный (лампа) I, II |
| 12. | Аппарат для ультразвукового исследования передвижной II |
| 13. | Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода II |

6. Физиотерапевтический кабинет

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача I, II |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры I, II |
| 3. | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза I, II |
| 4. | Аппарат для терапии с использованием ультравысоких частот II |
| 5. | Аппарат низкочастотный магнитотерапии II |
| 6. | Аппарат для терапии электросном II |
| 7. | Аппарат ультразвуковой терапевтический I, II |
| 8. | Аппарат лазерный терапевтический (1 класс защиты) I, II |
| 9. | Аппарат для измерения артериального давления I, II |
| 10. | Стетофонендоскоп I, II |
| 11. | Облучатель бактерицидный (лампа) I, II |
| 12. | Кушетка медицинская I, II |
| 13. | Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый I, II |
| 14. | Аппарат высокочастотной терапии (дарсонвализация, ТНЧ) II |
| 15. | Противошоковая укладка I, II |

7. Рентгеновский кабинет

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Цифровой рентгеновский аппарат с возможностью выполнения низкодозной пельвиометрии II |
| 2. | Цифровой рентгеновский аппарат для выполнения гистеросальпингографии II |
| 3. | Микродозовый цифровой рентгеновский маммограф с биопсийной приставкой для тонкоигольной биопсии II |
| 4. | Мобильный рентгеновский цифровой плоскопанельный аппарат II |
| 5. | Комплект нумераторов и маркеров II |
| 6. | Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы) II |
| 7. | Негатоскоп II |
| 8. | Облучатель бактерицидный (лампа) II |
| 9. | Рентгенозащитная дверь II |
| 10. | Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа) II |
| 11. | Сигнал «Не входить» II |
| 12. | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) II |
| 13. | Мебель (стол, стулья), покрытая материалами, допускающими влажную обработку |
| 14. | Персональный компьютер с принтером II |
| 15. | Рабочее место врача II |
| 16. | Рабочее место медицинской сестры II |

8. Централизованное стерилизационное отделение

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 2. | Стерилизатор воздушный и/или паровой, и/или газовый, и/или плазменный |
| 3. | Оборудование для упаковки стерилизационного материала |
| 4. | Индикатор процесса стерилизации |
| 5. | Оборудование очистки и обеззараживания воды |
| 6. | Аквадистиллятор |
| 7. | Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов |
| 8. | Оборудование моечное, дезинфекционное |
| 9. | Столик инструментальный |
| 10. | Шкаф сушильно-стерилизационный, сухожаровой |
| 11. | Облучатель бактерицидный (лампа) |

* Количество единиц – не менее 1.