Приложение № 15

к Порядку оказания

медицинской помощи по профилю

«акушерство и гинекология

(за исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий)», утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «01» ноября 2012 г. № 572н

Стандарт оснащения

акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер в комплекте с принтером и модемом |
| 4. | Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций |
| 5. | Реанимобиль |
| 6. | Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких |
| 7. | Монитор витальных функций пациента (электрокардиограммы, артериального давления, частоты дыхания, температуры, газового состава крови) |
| 8. | Отсос пневматический |
| 9. | Тонометр |
| 10. | Система подачи кислорода (ротаметр со шлангами, баллоны, редуктор) |
| 11. | Переносной реанимационный набор (ларингоскоп, мешок Амбу, аппарат для искусственной вентиляции легких (ручной), коннекторы, интубационные трубки) |
| 12. | Переносной чемодан с медикаментами, инструментарием, одноразовыми шприцами и иглами |
| 13. | Набор для переливания крови, венесекции, катетеризации подключичной вены, интубации, люмбальной и плевральной пункции, постановки плеврального дренажа, длительной чрескожной катетеризации |
| 14. | Переносной ультразвуковой аппарат |
| 15. | Переносная инфузионная помпа |
| 16. | Переносной апноэ-монитор |
| 17. | Переносной пульсоксиметр |
| 18. | Портативный экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей |
| 19. | Аппарат для обогрева больных |
| 20. | Аппарат для подогрева инфузионных жидкостей |

* Количество единиц – не менее 1.