Приложение № 19

к Порядку оказания

медицинской помощи по профилю

«акушерство и гинекология

(за исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий)», утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «01» ноября 2012 г. № 572н

Стандарт оснащения гинекологического отделения

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Тумбочка прикроватная |
| 3. | Кушетка медицинская |
| 4. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 5. | Набор гинекологических инструментов |
| 6. | Весы медицинские |
| 7. | Ростомер |
| 8. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 9. | Стетофонендоскоп |
| 10. | Кольпоскоп |
| 11. | Аппарат для криохирургии гинекологический |
| 12. | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 13. | Гистероскоп диагностический |
| 14. | Гистерорезектоскоп |
| 15. | Цистоскоп смотровой |
| 16. | Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий |
| 17. | Аппарат дыхательный ручной |
| 18. | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 19. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 20. | Монитор анестезиологический |
| 21. | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором |
| 22. | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа |
| 23. | Насос инфузионный |
| 24. | Негатоскоп |
| 25. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 26. | Оборудование для мойки и дезинфекции |
| 27. | Светильник (лампа) операционный, хирургический |
| 28. | Светильник медицинский передвижной |
| 29. | Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный) |
| 30. | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) |
| 31. | Кресло-коляска больничное |
| 32. | Планшет для определения группы крови |
| 33. | Термометр |
| 34. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 35. | Рабочее место врача |
| 36. | Рабочее место медицинской сестры |
| 37. | Персональный компьютер с принтером |

* Количество единиц – не менее 1.